## Slide 1: DTS Mellkas tomoszintézis rendszer kifejlesztése
BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Pro Progresszió Alapítvány Innovációs Díj átadás 2017. 06. 22

## Slide 2: DTS Rendszer
BME Pro Progressio alapítványa 2017. évi Innovációs Díj
A pályázatra benyújtandó kifejlesztett rendszer:
Digitális tomoszintézis elvén működő alacsony röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai képalkotó eszköz

## Slide 3: DTS rendszer
Előzmények
  Tanszéki (5-10 fős) kutatócsoport 2000-2017
  Mammo CAD 2001-2004
  Mellkasdiagnosztikai rendszer (hagyományos PA röntgenfelvételek alapján) 2008-2010 digitális képalkotás+CAD
  A PA felvételek gyenge pontjai

## Slide 4: DTS rendszer
A diagnosztikai képesség javításának lehetőségei
  Egyéb modalitások (CT, MRI, PET/CT, ... )
    és azok gyenge pontjai
  Emlő tomoszintézis

## Slide 5: DTS rendszer
Javaslat mellkas tomoszintézis + CAD rendszer kifejlesztésére (2011)
  (General Electric, Shimadzu)
Háromrésztvevős konzorcium:
  Innomed Medical Zrt
  Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika
  BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

## Slide 6
DTS rendszer
A felvételi elrendezés vázlata

## Slide 7
DTS rendszer
...
40-70 felvétel (projekciók) ~ 100-200 „koronális” szeletkép
Rekonstrukciós algoritmusok

## Slide 8: DTS rendszer
Vikgren et al, Radiology 2008;249:1034-1041
www.innomed.hu
DTS PA (hagyományos) mellkasfelvétel
Detektálhatóság Láthatóság
Vikgren et al, Radiology 2008;249:1034-1041

## Slide 9
DTS rendszer
Két prototípus
Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet
SE Pulmonológiai Klinika
Notes: Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important.
Introduce each of the major topics.
To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.

## Slide 10: DTS rendszer
Eredmények
  Rekonstruált képek,
  CAD eredmények, térfogatbecslés
A DTS rendszer orvosdiagnosztikai szempontból legfontosabb kedvező tulajdonságai:
  igen jó (1000 x 1000 -2000 x 2000 pixel) síkbeli képfelbontás,
  mintegy 100 rétegfelvétel (koronális szeletkép)
  relatíve kis sugárdózis (a klasszikus mellkasfelvétel sugárdóziához hasonló)
  elváltozás-minősítés (felismerés, térfogatbecslés)
  gyors és kis költségű felvételi eljárás
  nagyságrendileg jobb szenzitivitás a klasszikus mellkasfelvételhez viszonyítva.

## Slide 11
DTS rendszer
Eredmények
Egy koronális szeletkép
Egy „nodule” megjelenése
az egymás melleti szeleteken

## Slide 12
DTS rendszer
Eredmények
  Prototípus termék
  Közel 10 DTS rendszer telepítve egészségügyi intézményekben (összérték ~700 mFt)